## 透析診療内容等調査票
様式第19号 | [5 empty] | 【〇〇病院】
透 析 診 療 内 容 等 調 査 票
医療機関名
|  |  |  | ※ | 検査年月日
|  |  |  | ※ | 保健所名
|  |  |  | ※ | 検査担当者名
| 調 査 項 目 | [5 empty] | 結果
1 施設と透析医療機器
| １―１ |  | 透析に使用する医療機器は患者毎に滅菌したもの、もしくはディスポーザブル製品を使っているか。
| １―２ |  | スタッフが透析操作前後に手洗いが容易にできる十分な手洗い設備があり、手指衛生を適切に行うことができる物品が適切な場所に設置されているか。
| １―３ |  | 感染対策上十分なベット間隔がとられているか。
| １―４ |  | 透析装置の消毒や保守点検は取り扱い説明書に従って定期的に行い、透析用水・透析液の品質で評価しているか。
２ スタッフ
| ２―１ |  | 施設の長(責任者)を委員長とした感染対策委員会が設置され、各職種のスタッフが参加して定期的に開催されているか。
| ２―２ |  | スタッフに対して透析の標準的操作や感染症対策に関する教育が定期的に行われているか。
| ２―３ |  | スタッフには定期健康診断が行われ、HBワクチン接種の機会があるか。
| ２―４ |  | スタッフに発熱や感染症を疑う症状のある時は透析室に入室する前に医師の診察を受け就業可能か指示を仰いでいるか。
| 調 査 項 目 | [5 empty] | 結果
3 透析操作
| ３―１ |  | 透析回路のプライミングは治療直前に清潔操作で添付文書に基づいた方法で行っているか。
| ３―２ |  | 透析開始、終了操作は、清潔・不潔の概念をよく理解した医師、臨床工学技士、看護師、准看護師などの有資格者のスタッフが行っているか。
| ３―３ |  | 透析開始、終了操作は患者側と機械側にそれぞれ１名ずつが共同して行っているか。
| ３―４ |  | スタッフは侵襲的手技の前後に入念な手洗いを必ず行い、未使用のディスポーザブル手袋を装着しているか。また穿刺および抜針操作をするスタッフは、必要に応じてマスク、ディスポーザブルの非透水性ガウンまたはプラスチックエプロン、ゴーグルを装着することを推奨しているか。
| ３―５ |  | 穿刺針は安全装置つきのものを用い、穿刺後の針はリキャップせずに耐貫通性容器に廃棄しているか。
| ３―６ |  | 血液に汚染された物品は、周囲を汚染しないように注意して、感染性廃棄物として廃棄するか、マニュアルにのっとり、洗浄滅菌されているか。
| ３―７ |  | ヘパリンやＥＳＡ製剤はプレフィルドシリンジ製品を使用し、それ以外の透析中に投与される注射薬剤は、透析室から区画された場所で無菌的に準備されているか。
| ３―８ |  | 透析記録（患者毎、１回ごとの透析経過、診療内容、担当者名の記録）を作成しているか。
4 院内感染対策
| ４―１ |  | 感染症のある患者を入室前に観察し、状態に合わせて対策を変更しているか。
| ４―２ |  | Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎の定期的な検査を実施している。
| ４―３ |  | 肝炎ウイルス陽性の患者は透析室内の一定の位置に固定して透析されているか。
| ４―４ |  | リネン類は適宜交換し、患者から離れた場所で患者やスタッフの手指が高頻度に接触する場所(ドアノブなど)は１日に数回清拭や消毒を行っているか。
《留意事項》
| 1 | ※印の箇所は保健所にて記入しますので、医療機関での記入は不要です。
| 2 | 各項目の詳細については、「透析医療における標準的な透析操作と院内感染予防に関する
マニュアル（四訂版）」（平成19年度厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服緊急対策研
究事業）「透析施設におけるＣ型肝炎院内感染の状況・予後・予防に関する研究」）を参
照のこと。