※変更がある項目については、項目名を○で囲んでください。

年　　月　　日

（あて先）浜松市保健所長

住所（所在地）

提出者

氏名（名称及び代表者氏名）

旅館業・公衆浴場に係る衛生管理計画書（新規・変更）

衛生管理に係る計画書を作成・変更したので、浜松市旅館業法施行条例第６条第９号ソ（同条第１０条において適用する場合を含む。）・浜松市公衆浴場法施行条例第３条第１８号ト（同条第１９条、第４条及び第５条において適用する場合を含む。）の規定により下記のとおり提出します。

記

| 営業施設 | 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  |  |  |
| 責任者の氏名 |  |  |  | 連絡先 |  |
| 新規提出年月日 |  | 年 月 日 | 変更年月日 |  | 年 月 日 |

１　入浴設備の使用状況

| 営業時間 | ： ～ ： |  |
| --- | --- | --- |
| 定休日 | 毎週 曜日 ・ 毎月 日 ・ その他（ ） |  |
| 入浴者数 | 平日 | 平均 人／日 （最大 人／日） |
|  | 土・日・祝日 | 平均 人／日 （最大 人／日） |

２　入浴設備の構造設備

| 貯湯槽 | □ 有 （容量： 立方メートル） □ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 貯湯槽の温度 |  | 設定 ℃、実測 ℃ |  |  |  |  |  |  |
|  | 外気との遮断構造 |  | □ 遮断されている □ 遮断されていない |  |  |  |  |  |  |
|  | 加温設備 |  | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 加温方法 |  | □ ボイラー □ 電気 □ その他（ ） |  |  |  |  |
| ろ過器 | □ 有 □ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ① | 種類 | □ 砂式 □ カートリッジ式 □ けいそう土式 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ろ材の種類 | □ 砂 □ セラミック □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 処理能力 | 立方メートル／時 |  |  |  |  |  |  |
|  | ② | 種類 | □ 砂式 □ カートリッジ式 □ けいそう土式 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ろ材の種類 | □ 砂 □ セラミック □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 処理能力 | 立方メートル／時 |  |  |  |  |  |  |
|  | ③ | 種類 | □ 砂式 □ カートリッジ式 □ けいそう土式 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ろ材の種類 | □ 砂 □ セラミック □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 処理能力 | 立方メートル／時 |  |  |  |  |  |  |
|  | ④ | 種類 | □ 砂式 □ カートリッジ式 □ けいそう土式 □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ろ材の種類 | □ 砂 □ セラミック □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 処理能力 | 立方メートル／時 |  |  |  |  |  |  |
| 浴槽等 入浴設備 |  | 名称 |  | 設置場所 |  | 循環方式等 |  | ろ過器 （番号） | 気泡/水粒発生装置等 |
|  | (1) |  |  | □ 屋内 □ 屋外 |  | □ 連続循環 □ 毎日換水循環 □ 非循環 |  | □ 有( ) □ 無 | □ 気泡 □ 水粒 |
|  | (2) |  |  | □ 屋内 □ 屋外 |  | □ 連続循環 □ 毎日換水循環 □ 非循環 |  | □ 有( ) □ 無 | □ 気泡 □ 水粒 |
|  | (3) |  |  | □ 屋内 □ 屋外 |  | □ 連続循環 □ 毎日換水循環 □ 非循環 |  | □ 有( ) □ 無 | □ 気泡 □ 水粒 |
|  | (4) |  |  | □ 屋内 □ 屋外 |  | □ 連続循環 □ 毎日換水循環 □ 非循環 |  | □ 有( ) □ 無 | □ 気泡 □ 水粒 |
|  | (5) |  |  | □ 屋内 □ 屋外 |  | □ 連続循環 □ 毎日換水循環 □ 非循環 |  | □ 有( ) □ 無 | □ 気泡 □ 水粒 |
|  | (6) |  |  | □ 屋内 □ 屋外 |  | □ 連続循環 □ 毎日換水循環 □ 非循環 |  | □ 有( ) □ 無 | □ 気泡 □ 水粒 |
|  | (7) |  |  | □ 屋内 □ 屋外 |  | □ 連続循環 □ 毎日換水循環 □ 非循環 |  | □ 有( ) □ 無 | □ 気泡 □ 水粒 |
|  | (8) |  |  | □ 屋内 □ 屋外 |  | □ 連続循環 □ 毎日換水循環 □ 非循環 |  | □ 有( ) □ 無 | □ 気泡 □ 水粒 |
| 温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する場合は、浴槽の名称及びその物質又は医薬品等の名称、成分、用法、用量及び効能 ※必要に応じてその内容を付記した書類を提出すること |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

３　入浴設備の管理計画

(1) 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水

|  | 使用水の種類 | 水質検査（水道水以外の場合） |
| --- | --- | --- |
| 原湯 | □ 温泉水 □ 井戸水 □ 水道水 □ その他（ ） | 実施回数 回／年 （実施月： ） |
| 原水 | □ 温泉水 □ 井戸水 □ 水道水 □ その他（ ） | 実施回数 回／年 （実施月： ） |
| 上がり用湯 | □ 温泉水 □ 井戸水 □ 水道水 □ その他（ ） | 実施回数 回／年 （実施月： ） |
| 上がり用水 | □ 温泉水 □ 井戸水 □ 水道水 □ その他（ ） | 実施回数 回／年 （実施月： ） |

(2) 貯湯槽（設置無の場合は記載不要）

| 清掃・消毒 | 実施回数 回／年（実施月： ） 消毒方法： |
| --- | --- |
| 水質検査 | 実施回数 回／年（実施月： ） （６０℃以下で管理する場合） |

(3) ろ過器（設置無の場合は記載不要）

| 番号 | 洗浄・消毒実施回数 | 洗浄方法 | 消毒方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | １回／ 日 （実施日： ） | □ 逆洗浄 □ その他（ ） |  |
| ② | １回／ 日 （実施日： ） | □ 逆洗浄 □ その他（ ） |  |
| ③ | １回／ 日 （実施日： ） | □ 逆洗浄 □ その他（ ） |  |
| ④ | １回／ 日 （実施日： ） | □ 逆洗浄 □ その他（ ） |  |

※番号は「２　入浴設備の構造設備」ろ過器の欄の番号に対応

(4) 集毛器（設置無の場合は記載不要）

| 清掃・消毒 | 実施回数 回／日 消毒方法： |
| --- | --- |

(5) 循環の配管（設置無の場合は記載不要）

| 番号 | 消毒 |  | 生物膜監視 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 実施回数 | 消毒方法 | 実施回数 | 消毒方法 |
| ① | １回／ 日 （実施日： ） |  | 回／年 （実施月： ） |  |
| ② | １回／ 日 （実施日： ） |  | 回／年 （実施月： ） |  |
| ③ | １回／ 日 （実施日： ） |  | 回／年 （実施月： ） |  |
| ④ | １回／ 日 （実施日： ） |  | 回／年 （実施月： ） |  |

※番号は「２　入浴設備の構造設備」ろ過器の欄の番号に対応

(6) 浴槽水

|  | 浴槽水の消毒 |  |  | 換水清掃 実施回数 （実施日） | 水質検査 実施回数 （実施月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消毒方法 | 測定回数 （測定時間） | 管理目標値 ｍｇ／Ｌ |  |  |
| (1) | 遊離残留塩素 ﾓﾉｸﾛﾗﾐﾝ | 回／ 日 ( ) |  | 回／ 日 ( ) | 回／ 月 ( ) |
| (2) | 遊離残留塩素 ﾓﾉｸﾛﾗﾐﾝ | 回／ 日 ( ) |  | 回／ 日 ( ) | 回／ 月 ( ) |
| (3) | 遊離残留塩素 ﾓﾉｸﾛﾗﾐﾝ | 回／ 日 ( ) |  | 回／ 日 ( ) | 回／ 月 ( ) |
| (4) | 遊離残留塩素 ﾓﾉｸﾛﾗﾐﾝ | 回／ 日 ( ) |  | 回／ 日 ( ) | 回／ 月 ( ) |
| (5) | 遊離残留塩素 ﾓﾉｸﾛﾗﾐﾝ | 回／ 日 ( ) |  | 回／ 日 ( ) | 回／ 月 ( ) |
| (6) | 遊離残留塩素 ﾓﾉｸﾛﾗﾐﾝ | 回／ 日 ( ) |  | 回／ 日 ( ) | 回／ 月 ( ) |
| (7) | 遊離残留塩素 ﾓﾉｸﾛﾗﾐﾝ | 回／ 日 ( ) |  | 回／ 日 ( ) | 回／ 月 ( ) |
| (8) | 遊離残留塩素 ﾓﾉｸﾛﾗﾐﾝ | 回／ 日 ( ) |  | 回／ 日 ( ) | 回／ 月 ( ) |

※番号は「２　入浴設備の構造設備」浴槽の欄の番号に対応

４　その他の管理計画

| 防鼠防虫 （点検、駆除） | 実施回数 回／年（実施月： |
| --- | --- |
| シャワー | 内部水の換水： 回／ 日 点検、洗浄／消毒： 回／ 月 |